|  | ООО «АРМАМАШ» Краны г.Омск |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  | Кодирование кранов производится по схеме: АМ ХXX-XXX/ХХХ-XXX BXXX CXХX DXX XХXX-X Буквы, обозначающие шифр предприятия - изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: АМ 301 - краны шаровые штампосварные; АМ 310 - краны шаровые одноразъемные; АМ 330 - краны шаровые двухразъемные; АМ 340 - краны шаровые разъемные на резьбе; АМ 350 - краны шаровые цельносварные; АМ 360 - краны шаровые трехходовые; АМ 370 - краны шаровые распределительные; АМ 390 - краны пробковые конусные; АМ 391 - краны пробковые конусные натяжные; АМ 392 - краны пробковые конусные трехходовые. Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN, мм Цифры, обозначающие эффективный диаметр DЭФ, мм (только для неполнопроходных кранов) Цифры, обозначающие номинальное давление PN, МПа Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу А.1 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицу А.2 Цифры, обозначающие тип управления см. таблицу А.3 Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу 1 Буквы, обозначающие класс герметичности затвора: -А; -АА; -В; -С по ГОСТ 9544-2015 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1002-17 |  |  |  |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |
| Инв.№ подл. |  | Разраб. |  |  |  | Краны | Лит. | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | М.контр. |  |  |  |  | АРМАМАШ |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  |  |  |  |  |

|  | Примеры записи крана шарового в технической документации и при заказе: Кран шаровый, номинальным диаметром DN100, номинальным давлением PN40 (4,0МПа), из коррозионностойкой стали, фланцевого исполнения, ручного управления, климатического исполнения УХЛ1, класса герметичности «А» АМ 310 – 100 - 4,0 B300 C010 D01 УХЛ1 – А Кран шаровый (неполнопроходной), номинальным диаметром DN150, эффективным диаметром 98 мм, номинальным давлением PN63 (6,3МПа), из углеродистой стали, фланцевого исполнения с ответными фланцами под приварку встык, с электроприводом AUMA, климатического исполнения УХЛ4, класса герметичности «B» АМ 310 – 150/98 - 4,0 B100 C110 D83 УХЛ4 - В |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1002-17 |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

|  | Приложение А ТАБЛИЦЫ КОДИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ Материал корпусных деталей «В» Таблица А.1 Код Марка материала Код Марка материала В100 Сталь углеродистая В510 Литейная легированная В120 Сталь 20 В516 20ГЛ В200 Сталь легированная В517 20ГМЛ В209 09Г2С В550 Литейная, коррозионностойкая В300 Сталь коррозионностойкая | В551 03Н12Х5М3ТЛ В307 08Х18Н10Т В556 10Х18Н9Л В311 10Х17Н13М3Т В560 12Х18Н9ТЛ В313 12Х18Н10Т В561 12Х18Н12М3ТЛ В501 Литейная конструкционная В900 Чугун В503 20Л В901 Чугун СЧ20 В504 25Л B960 Латунь 1. На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, может быть указан обобщающий код, например, В300 или В550. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, В312 или В561и пр. 2. По требованию заказчика краны изготавливаются из других материалов. Тип присоединения к трубопроводу «С» Таблица А.2 Код Тип присоединения С010 Фланцевое соединение С011 Фланцевое с соединительным выступом: ГОСТ 33259 С012 Фланцевое с выступом: E- ГОСТ 33259 С013 Фланцевое с впадиной: F- ГОСТ 33259 С014 Фланцевое с шипом: C,L- ГОСТ 33259 С015 Фланцевое с пазом: D,M- ГОСТ 33259 С017 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения: J- ГОСТ 33259 С018 Фланцевое без соединительного выступа : A- ГОСТ 33259 С030 Муфтовое резьбовое исполнение С040 Цапковое резьбовое исполнение С050 Патрубки под приварку встык С060 Комбинированное исполнение патрубков С061 Комбинированное исполнение фланец и под приварку С066 Комбинированное исполнение муфтовое резьбовое и цапковое С080 Муфтовое исполнение под приварку С110 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык по ГОСТ 33259 С210 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами плоскими приварными по ГОСТ 33259 Примечание: На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код С010. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, С017. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1002-17 |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Тип управления «D» Таблица А.3 Код Тип управления D00 Ручное управление D01 Ручное управление (рукоятка) D10 Механический привод (редуктор) D13 Механический привод с червячной передачей D15 Механический привод с конической передачей D50 Пневмогидравлический привод D60 Пневматический привод D70 Гидравлический привод D80 | Электрический привод D81 Электропривод производства Тулаэлектропривод D82 Электропривод производства БЭМЗ D83 Электропривод производства фирмы AUMA D84 Электропривод производства фирмы “ZPA PECKY” D86 Электропривод производства ГЗ Электропривод D87 Электропривод производства ОАО "ЗЭиМ" г Чебоксары Примечание: На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код, например, D10 или D80. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактический тип, например, D15 или D83и пр. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1002-17 |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Приложение В Конструктивные исполнения кранов шаровых. Габаритные и основные присоединительные размеры. Рис. В.1 – Краны шаровые одноразъемные Таблица В.1 Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 310-015-1,6 C010/110/210 D01 15 108;130 95 65 ― 85 140 3,0 АМ 310-020-1,6 C010/110/210 D01 20 117;130;140;150 105 75 90 4,0 АМ 310-025-1,6 C010/110/210 D01 25 127;140;150;160 115 85 99 150 5,0 АМ 310-032-1,6 C010/110/210 D01 32 140;165;180 135 100 105 180 7,0 АМ 310-040-1,6 C010/110/210 D01 40 165;180;200 145 110 126 200 8,0 АМ 310-050-1,6 C010/110/210 D01 50 178;203;230 160 125 165 230 17 АМ 310-065-1,6 C010/110/210 D01 65 190;220;222;290 180 145 165 300 18 АМ 310-080-1,6 C010/110/210 D01 80 203;241;310 195 160 193 400 33 АМ 310-100-1,6 C010/110/210 D01 100 229;305;350 215 180 231 460 50 АМ 310-125-1,6 C010/110/210 D01 125 | 254;320;356;400 245 210 280 800 52 АМ 310-150-1,6 C010/110/210 D01 150 267;394;480 280 240 329 1000 93 АМ 310-200-1,6 C010/110/210 D01/D10 200 292;457;600 335 295 500 393 166 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.1 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 310-250-1,6 C010/110/210 D10 250 330;533;730 405 355 500 401 ― 273 АМ 310-300-1,6 C010/110/210 D10 300 356;610;850 460 410 441 475 АМ 310-350-1,6 C010/110/210 D10 350 686;980 520 470 481 570 АМ 310-400-1,6 C010/110/210 D10 400 762;1100 580 525 598 778 АМ 310-450-1,6 C010/110/210 D10 450 864;1200 640 585 643 935 АМ 310-500-1,6 C010/110/210 D10 500 914;1250 710 650 708 1190 АМ 310-600-1,6 C010/110/210 D10 600 1067;1450 840 770 863 1579 PN25 кгс/см2 АМ 310-015-2,5 C010/110/210 D01 15 130;140 95 65 ― 85 140 3,0 АМ 310-020-2,5 C010/110/210 D01 20 130;140 105 75 90 4,0 АМ 310-025-2,5 C010/110/210 D01 25 150;160;165 115 85 99 150 5,0 АМ 310-032-2,5 C010/110/210 D01 32 165;178;180 135 100 105 180 7,0 АМ 310-040-2,5 C010/110/210 D01 40 180;190;200 145 110 126 200 9,0 АМ 310-050-2,5 C010/110/210 D01 50 178;203;230 160 125 165 230 18 АМ 310-065-2,5 C010/110/210 D01 65 220;241;290 180 145 165 300 19 АМ 310-080-2,5 C010/110/210 D01 80 283;310 195 160 193 400 40 АМ 310-100-2,5 C010/110/210 D01 100 305;350 230 190 | 231 750 63 АМ 310-125-2,5 C010/110/210 D01/ D10 125 381;400 270 220 305 280 800 67 АМ 310-150-2,5 C010/110/210 D01/D10 150 403;419;480 300 250 500 329 1000 150 АМ 310-200-2,5 C010/110/210 D01/D10 200 502;457;600 360 310 393 1500 240 АМ 310-250-2,5 C010/110/210 D10 250 502;568;730 425 370 401 ― 305 АМ 310-300-2,5 C010/110/210 D10 300 648;850 485 430 441 507 АМ 310-350-2,5 C010/110/210 D10 350 762;980 550 490 481 602 АМ 310-400-2,5 C010/110/210 D10 400 838;1100 610 550 598 1000 АМ 310-450-2,5 C010/110/210 D10 450 914;1200 660 600 643 1160 АМ 310-500-2,5 C010/110/210 D10 500 991;1250 730 660 708 1320 АМ 310-600-2,5 C010/110/210 D10 600 1143;1450 840 770 863 1874 PN40 кгс/см2 АМ 310-015-2,5 C010/110/210 D01 15 130;140 95 65 ― 85 140 3,0 | АМ 310-020-2,5 C010/110/210 D01 20 130;140 105 75 90 4,0 АМ 310-025-2,5 C010/110/210 D01 25 150;160;165 115 85 99 150 5,0 АМ 310-032-2,5 C010/110/210 D01 32 165;178;180 135 100 105 180 8,0 АМ 310-040-2,5 C010/110/210 D01 40 180;190;200 145 110 126 200 11 АМ 310-050-4,0 C010/012/110 D01 50 216;230 160 125 165 230 18 АМ 310-065-2,5 C010/110/210 D01 65 241;250;290 180 145 165 300 20 АМ 310-080-4,0 C010/012/110 D01 80 283;310 195 160 193 400 40 АМ 310-100-4,0 C010/012/110 D01 100 305;350 230 190 231 750 63 АМ 310-125-2,5 C010/110/210 D01/D10 125 381;400 270 220 305 280 800 68 АМ 310-150-4,0 C010/012/110 D01/D10 150 403;419;480 300 250 500 329 1000 150 АМ 310-200-4,0 C010/012/110 D01/D10 200 502;457;600 375 320 393 1500 240 АМ 310-250-4,0 C010/012/110 D10 250 502;568;730 445 385 500 401 ― 305 АМ 310-300-4,0 C010/012/110 D10 300 648;850 510 450 441 507 АМ 310-350-4,0 C010/012/110 D10 350 762;980 570 510 481 602 АМ 310-400-4,0 C010/012/110 D10 400 838;1100 655 585 598 1000 АМ 310-450-4,0 C010/012/110 D10 450 914;1200 680 610 643 1160 АМ 310-500-4,0 C010/012/110 D10 500 991;1250 765 670 708 1320 АМ 310-600-4,0 C010/012/110 D10 600 1143;1450 890 795 863 1874 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.1 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H l Масса, кг, не более PN63 кгс/см2 АМ 310-050-6,3 C010/012/110 D01 50 292 175 135 ― 176 400 27 АМ 310-080-6,3 C010/012/110 D01 80 356 210 170 247 750 50 АМ 310-100-6,3 C010/012/110 D01 100 432 250 200 276 1000 80 АМ 310-150-6,3 C010/012/110 D01 150 559 340 280 363 1500 251 АМ 310-200-6,3 C010/012/110 D10 200 | 660 405 345 500 363 ― 350 АМ 310-250-6,3 C010/012/110 D10 250 787 470 400 426 600 АМ 310-300-6,3 C010/012/110 D10 300 838 530 460 548 820 АМ 310-350-6,3 C010/012/110 D10 350 889 595 525 598 1130 АМ 310-400-6,3 C010/012/110 D10 400 991 670 585 648 1550 АМ 310-450-6,3 C010/012/110 D10 450 1092 695 610 740 2100 АМ 310-500-6,3 C010/012/110 D10 500 1194 800 705 810 2800 АМ 310-600-6,3 C010/012/110 D10 600 1397 925 820 920 3626 PN80 кгс/см2 АМ 310-050-8,0 C010/017/110 D01 50 292 195 145 ― 176 400 27 АМ 310-080-8,0 C010/017/110 D01 80 356 230 180 247 750 50 АМ 310-100-8,0 C010/017/110 D01 100 432 265 210 276 1000 80 АМ 310-150-8,0 C010/017/110 D01 150 559 350 290 363 1500 251 АМ 310-200-8,0 C010/017/110 D10 200 660 430 360 500 363 ― 350 АМ 310-250-8,0 C010/017/110 D10 250 787 500 430 426 600 АМ 310-300-8,0 C010/017/110 D10 300 838 585 500 548 820 АМ 310-350-8,0 C010/017/110 D10 350 889 655 560 598 1130 АМ 310-400-8,0 C010/017/110 D10 400 991 715 620 648 1550 АМ 310-450-8,0 C010/017/110 D10 450 1092 740 645 740 2100 АМ 310-500-8,0 C010/017/110 D10 500 1194 870 760 810 2800 PN100 кгс/см2 АМ 310-050-10,0 C010/017/110 D01 50 292 195 145 ― 176 400 27 АМ 310-080-10,0 C010/017/110 D01 80 356 230 180 247 750 50 АМ 310-100-10,0 C010/017/110 D01 100 432 265 210 276 1000 80 АМ 310-150-10,0 C010/017/110 D01 150 559 350 290 363 1500 251 АМ 310-200-10,0 C010/017/110 D10 200 660 430 360 500 363 ― 350 АМ 310-250-10,0 C010/017/110 D10 250 787 500 430 426 600 АМ 310-300-10,0 C010/017/110 D10 300 838 585 500 548 820 АМ 310-350-10,0 C010/017/110 D10 350 889 655 560 598 1130 АМ 310-400-10,0 C010/017/110 D10 400 991 715 620 648 1550 АМ 310-450-10,0 C010/017/110 D10 450 1092 740 645 740 2100 АМ 310-500-10,0 C010/017/110 D10 500 1194 870 760 810 2800 PN125 кгс/см2 АМ 310-050-12,5 C010/017/110 D01 50 368;350 195 145 ― 192 460 52 АМ 310-080-12,5 C010/017/110 D01 80 381;450 230 180 249 1000 97 АМ 310-100-12,5 C010/017/110 D01 100 457;520 265 210 315 1500 138 АМ 310-150-12,5 C010/017/110 D10 150 610;700 350 290 500 323 ― 288 АМ 310-200-12,5 C010/017/110 D10 200 737;800 430 360 381 448 АМ 310-250-12,5 C010/017/110 D10 250 838;900 500 430 518 748 АМ 310-300-12,5 C010/017/110 D10 300 965;1050 585 500 568 1018 АМ 310-350-12,5 C010/017/110 D10 350 1029 655 560 665 1398 АМ 310-400-12,5 C010/017/110 D10 400 1130 715 620 730 1828 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.1(продолжение) Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H l Масса, кг, не более PN160 кгс/см2 АМ 310-050-16,0 C010/017/110 D01 50 368;350 195 145 ― 192 460 52 АМ 310-080-16,0 C010/017/110 D01 80 381;450 230 180 249 1000 97 АМ 310-100-16,0 C010/017/110 D01 100 457;520 265 210 315 1500 138 АМ 310-150-16,0 C010/017/110 D10 150 610;700 350 290 500 323 ― 288 АМ 310-200-16,0 C010/017/110 D10 200 737;800 430 360 381 448 АМ 310-250-16,0 C010/017/110 D10 250 838;900 500 430 518 748 АМ 310-300-16,0 C010/017/110 D10 300 965;1050 585 500 568 1018 АМ 310-350-16,0 C010/017/110 D10 350 1029 655 560 665 1398 АМ 310-400-16,0 C010/017/110 D10 400 1130 715 620 730 1828 PN200 кгс/см2 АМ 310-050-20,0 C010/017/110 D01 50 368;350 210 160 ― 192 460 55 АМ 310-080-20,0 C010/017/110 D01 80 381;450 290 230 249 1000 105 АМ 310-100-20,0 C010/017/110 D01 100 457;520 360 292 315 1500 148 АМ 310-150-20,0 C010/017/110 D10 150 610;700 440 360 | 500 323 ― 306 АМ 310-200-20,0 C010/017/110 D10 200 737;800 535 440 381 475 АМ 310-250-20,0 C010/017/110 D10 250 838;900 670 572 518 788 PN250 кгс/см2 АМ 310-050-25,0 C010/017/110 D01 50 368;350 200 150 ― 252 750 86 АМ 310-080-25,0 C010/017/110 D01 80 470 255 200 300 1500 136 АМ 310-100-25,0 C010/017/110 D10 100 546 300 235 500 272 ― 221 АМ 310-150-25,0 C010/017/110 D10 150 705 390 320 341 388 АМ 310-200-25,0 C010/017/110 D10 200 832 535 440 493 580 АМ 310-250-25,0 C010/017/110 D10 250 991 | 585 490 565 948 Рис. В.2 – Краны шаровые одноразъемные неполнопрходные |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.2 Размеры в мм Обозначение DN/Dэф L D D1 D0 H l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 310-080/050-1,6 C010/110/210 D01 80/50 203;241;310 195 160 ― 165 230 30 АМ 310-100/080-1,6 C010/110/210 D01 100/80 229;305;350 215 180 193 | 400 47 АМ 310-150/100-1,6 C010/110/210 D01 150/100 267;394;480 280 240 231 90 АМ 310-200/150-1,6 C010/110/210 D01 200/150 292;457;600 335 295 329 460 161 АМ 310-250/200-1,6 C010/110/210 D01 250/200 330;533;730 405 355 393 1000 268 АМ 310-300/250-1,6 C010/110/210 D10 300/250 356;610;850 460 410 500 ― 467 АМ 310-350/300-1,6 C010/110/210 D10 350/300 686;980 520 470 441 560 АМ 310-400/350-1,6 C010/110/210 D10 400/350 762;1100 580 525 481 766 АМ 310-450/400-1,6 C010/110/210 D10 450/400 864;1200 | 640 585 598 902 АМ 310-500/450-1,6 C010/110/210 D10 500/450 914;1250 710 650 643 1130 АМ 310-600/500-1,6 C010/110/210 D10 600/500 1067;1450 840 770 708 1520 PN25 кгс/см2 АМ 310-080/050-2,5 C010/110/210 D01 80/50 283;310 195 160 ― 165 230 30 АМ 310-100/080-2,5 C010/110/210 D01 100/80 305;350 230 190 193 400 47 АМ 310-150/100-2,5 C010/110/210 D01 150/100 403;419;480 300 250 231 90 АМ 310-200/150-2,5 C010/110/210 D10 200/150 502;457;600 360 310 329 460 161 АМ 310-250/200-2,5 C010/110/210 D10 250/200 502;568;730 425 370 393 1000 268 АМ 310-300/250-2,5 C010/110/210 D10 300/250 648;850 485 430 500 ― 467 АМ 310-350/300-2,5 C010/110/210 D10 350/300 762;980 550 490 441 560 АМ 310-400/350-2,5 C010/110/210 D10 400/350 838;1100 610 550 481 766 | АМ 310-450/400-2,5 C010/110/210 D10 450/400 914;1200 660 600 598 902 АМ 310-500/450-2,5 C010/110/210 D10 500/450 991;1250 730 660 643 1130 АМ 310-600/500-2,5 C010/110/210 D10 600/500 1143;1450 840 770 708 1520 PN40 кгс/см2 АМ 310-080/050-4,0 C010/012/110 D01 80/50 283;310 195 160 ― 165 230 38 АМ 310-100/080-4,0 C010/012/110 D01 100/80 305;350 230 190 193 400 60 АМ 310-150/100-4,0 C010/012/110 D01 150/100 403;419;480 300 250 231 750 147 АМ 310-200/150-4,0 C010/012/110 D10 200/150 502;457;600 | 375 320 329 1000 234 АМ 310-250/200-4,0 C010/012/110 D10 250/200 502;568;730 445 385 393 1500 295 АМ 310-300/250-4,0 C010/012/110 D10 300/250 648;850 510 450 500 ― 498 АМ 310-350/300-4,0 C010/012/110 D10 350/300 762;980 570 510 441 570 АМ 310-400/350-4,0 C010/012/110 D10 400/350 838;1100 655 585 481 910 АМ 310-450/400-4,0 C010/012/110 D10 450/400 914;1200 680 610 598 1020 АМ 310-500/450-4,0 C010/012/110 D10 500/450 991;1250 765 670 643 1280 АМ 310-600/500-4,0 C010/012/110 D10 600/500 1143;1450 | 890 795 708 1670 PN63 кгс/см2 АМ 310-080/050-6,3 C010/012/110 D01 80/50 356 210 170 ― 247 460 83 АМ 310-100/080-6,3 C010/012/110 D01 100/80 432 250 200 276 1000 103 АМ 310-150/100-6,3 C010/012/110 D01 150/100 559 340 280 363 1500 201 АМ 310-200/150-6,3 C010/012/110 D10 200/150 660 405 345 500 363 ― 348 АМ 310-250/200-6,3 C010/012/110 D10 250/200 787 470 400 426 598 АМ 310-300/250-6,3 C010/012/110 D10 300/250 838 530 460 548 788 АМ 310-350/300-6,3 C010/012/110 D10 350/300 889 595 525 598 1100 АМ 310-400/350-6,3 C010/012/110 D10 400/350 991 670 585 648 1420 АМ 310-450/400-6,3 C010/012/110 D10 450/400 1092 695 610 740 1928 АМ 310-500/450-6,3 C010/012/110 D10 500/450 1194 800 705 810 2428 АМ 310-600/500-6,3 C010/012/110 D10 600/500 | 1397 925 820 610 920 3578 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.2(продолжение) Размеры в мм Обозначение DN/Dэф L D D1 D0 H l Масса, кг, не более PN100 кгс/см2 АМ 310-080/050-10,0 C010/017/110 D01 80/50 356 230 180 ― 247 460 83 АМ 310-100/080-10,0 C010/017/110 D01 100/80 432 265 210 276 1000 103 АМ 310-150/100-10,0 C010/017/110 D01 150/100 559 350 290 363 1500 201 АМ 310-200/150-10,0 C010/017/110 D10 200/150 660 430 360 500 363 ― 348 АМ 310-250/200-10,0 C010/017/110 D10 250/200 787 500 430 426 598 АМ 310-300/250-10,0 C010/017/110 D10 300/250 838 585 500 548 788 АМ 310-350/300-10,0 C010/017/110 D10 350/300 889 655 560 598 1100 АМ 310-400/350-10,0 C010/017/110 D10 400/350 991 715 620 648 1420 АМ 310-450/400-10,0 C010/017/110 D10 450/400 1092 740 645 740 1928 АМ 310-500/450-10,0 C010/017/110 D10 500/450 1194 870 760 | 810 2428 PN160 кгс/см2 АМ 310-080/050-16,0 C010/017/110 D01 80/50 381;450 230 180 249 460 83 АМ 310-100/080-16,0 C010/017/110 D01 100/80 457;520 265 210 315 1000 103 АМ 310-150/100-16,0 C010/017/110 D01 150/100 610;700 350 290 323 1500 201 АМ 310-200/150-16,0 C010/017/110 D10 200/150 737;800 430 360 500 381 348 АМ 310-250/200-16,0 C010/017/110 D10 250/200 838;900 500 430 518 596 АМ 310-300/250-16,0 C010/017/110 D10 300/250 965;1050 585 500 568 788 АМ 310-350/300-16,0 C010/017/110 D10 350/300 | 1029 655 560 665 1100 АМ 310-400/350-16,0 C010/017/110 D10 400/350 1130 715 620 730 1420 PN250 кгс/см2 АМ 310-080/050-25,0 C010/017/110 D01 80/50 470 255 200 300 750 98 АМ 310-100/080-25,0 C010/017/110 D01 100/80 546 300 235 272 1500 138 АМ 310-150/100-25,0 C010/017/110 D01 150/100 705 390 320 500 341 288 АМ 310-200/150-25,0 C010/017/110 D10 200/150 832 535 440 493 448 АМ 310-250/200-25,0 C010/017/110 D10 250/200 991 585 490 565 748 Рис. В.3 – Краны шаровые двухразъемные |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.3 Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 330-050-1,6 C010/110/210 D01 50 178;203;230 160 125 ― 200 110 265 21 АМ 330-080-1,6 C010/110/210 D01 80 203;241;310 195 160 300 126 285 32 АМ 330-100-1,6 C010/110/210 D01 100 229;305;350 215 180 315 165 285 50 АМ 330-150-1,6 C010/110/210 D10 150 267;394;480 280 240 300 355 165 ― 164 АМ 330-200-1,6 C010/110/210 D10 200 292;457;600 335 295 405 200 345 АМ 330-250-1,6 C010/110/210 D10 250 330;533;730 405 355 427 220 440 АМ 330-300-1,6 C010/110/210 D10 300 356;610;850 460 410 | 500 465 262 577 АМ 330-350-1,6 C010/110/210 D10 350 686;980 520 470 600 506 293 859 АМ 330-400-1,6 C010/110/210 D10 400 762;1100 580 525 622 341 1144 АМ 330-450-1,6 C010/110/210 D10 450 864;1200 640 585 666 412 1440 АМ 330-500-1,6 C010/110/210 D10 500 914;1250 710 650 730 435 1944 АМ 330-600-1,6 C010/110/210 D10 600 1067;1450 840 770 800 895 518 2803 АМ 330-700-1,6 C010/110/210 D10 700 1254;1650 910 840 935 542 4048 АМ 330-800-1,6 C010/110/210 D10 800 1372;1850 1020 950 1060 650 5490 АМ 330-900-1,6 C010/110/210 D10 900 1524 1120 1050 1115 700 9600 АМ 330-1000-1,6 C010/110/210 D10 1000 1727;2250 1255 1170 1400 865 10271 АМ 330-1200-1,6 C010/110/210 D10 1200 2120;2134 1485 1390 1722 1042 18360 PN25 кгс/см2 АМ 330-050-2,5 C010/110/210 D01 50 216;230 160 125 ― 200 110 265 21 АМ 330-080-2,5 C010/110/210 D01 80 283;310 195 160 300 126 285 32 АМ 330-100-2,5 C010/110/210 D01 100 305;350 230 190 315 165 285 50 АМ 330-150-2,5 C010/110/210 D10 150 403;419;480 300 250 300 355 165 ― 164 АМ 330-200-2,5 C010/110/210 D10 200 502;457;600 360 310 405 200 345 АМ 330-250-2,5 C010/110/210 D10 250 502;568;730 425 370 427 220 440 АМ 330-300-2,5 C010/110/210 D10 300 648;850 485 430 500 465 262 577 АМ 330-350-2,5 C010/110/210 D10 350 762;980 | 550 490 600 506 293 859 АМ 330-400-2,5 C010/110/210 D10 400 838;1100 610 550 622 341 1144 АМ 330-450-2,5 C010/110/210 D10 450 914;1200 660 600 666 412 1440 АМ 330-500-2,5 C010/110/210 D10 500 991;1250 730 660 730 435 1944 АМ 330-600-2,5 C010/110/210 D10 600 1143;1450 840 770 800 895 518 2803 АМ 330-700-2,5 C010/110/210 D10 700 1254;1650 960 875 935 542 4048 АМ 330-800-2,5 C010/110/210 D10 800 1372;1850 1075 990 1060 650 5490 АМ 330-900-2,5 C010/110/210 D10 900 1524 1185 1090 1115 700 | 9600 АМ 330-1000-2,5 C010/110/210 D10 1000 1727;2250 1315 1210 1400 865 10271 АМ 330-1200-2,5 C010/110/210 D10 1200 2120;2134 1525 1420 1722 1042 18360 PN40 кгс/см2 АМ 330-050-4,0 C010/012/110 D01 50 216;230 160 125 ― 206 113 265 25 АМ 330-080-4,0 C010/012/110 D01 80 283;310 195 160 315 129 400 46 АМ 330-100-4,0 C010/012/110 D01 100 305;350 230 190 330 169 750 77 АМ 330-150-4,0 C010/012/110 D10 150 403;419;480 300 250 300 345 148 ― 171 АМ 330-200-4,0 C010/012/110 D10 200 502;457;600 375 320 | 415 185 322 АМ 330-250-4,0 C010/012/110 D10 250 502;568;730 445 385 400 427 226 540 АМ 330-300-4,0 C010/012/110 D10 300 648;850 510 450 500 465 269 763 АМ 330-350-4,0 C010/012/110 D10 350 762;980 570 510 600 519 300 975 АМ 330-400-4,0 C010/012/110 D10 400 838;1100 655 585 638 350 1400 АМ 330-450-4,0 C010/012/110 D10 450 914;1200 680 610 683 402 1715 АМ 330-500-4,0 C010/012/110 D10 500 991;1250 765 670 748 446 2479 АМ 330-600-4,0 C010/012/110 D10 600 1143;1450 890 795 800 917 531 2890 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.3 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг, не более АМ 330-700-4,0 C010/012/110 D10 700 1346;1650 995 900 800 958 556 ― 4575 АМ 330-800-4,0 C010/012/110 D10 800 1524;1850 1135 1030 1087 686 6240 АМ 330-900-4,0 C010/012/110 D10 900 1727 1250 1140 1143 718 8435 АМ 330-1000-4,0 C010/012/110 D10 1000 1930;2250 1360 1250 1435 887 11200 АМ 330-1200-4,0 C010/012/110 D10 1200 2170;2692 1575 1460 1765 1068 19000 PN63 кгс/см2 АМ 330-050-6,3 C010/012/110 D01 50 292 175 135 ― 206 113 400 33 АМ 330-080-6,3 C010/012/110 D01 80 | 356 210 170 315 129 750 64 АМ 330-100-6,3 C010/012/110 D01 100 432 250 200 330 169 1000 117 АМ 330-150-6,3 C010/012/110 D10 150 559 340 280 300 345 148 ― 285 АМ 330-200-6,3 C010/012/110 D10 200 660 405 345 415 185 452 АМ 330-250-6,3 C010/012/110 D10 250 787 470 400 500 427 226 736 АМ 330-300-6,3 C010/012/110 D10 300 838 530 460 600 465 269 1000 АМ 330-350-6,3 C010/012/110 D10 350 889 595 525 519 300 1329 АМ 330-400-6,3 C010/012/110 D10 400 991 670 585 638 350 1730 АМ 330-450-6,3 C010/012/110 D10 450 1092 695 610 683 402 2285 АМ 330-500-6,3 C010/012/110 D10 500 1194 800 705 748 446 2814 АМ 330-600-6,3 C010/012/110 D10 600 1397 925 820 800 917 531 4920 АМ 330-700-6,3 C010/012/110 D10 700 1549 1045 935 958 556 6060 АМ 330-800-6,3 C010/012/110 D10 800 1778 1165 1050 1087 666 7825 АМ 330-900-6,3 C010/012/110 D10 900 2083 1285 1170 1143 718 10850 АМ 330-1000-6,3 C010/012/110 D10 1000 2159 1415 1290 1435 887 14700 АМ 330-1200-6,3 C010/012/110 D10 1200 2435 1665 1530 1765 1068 | 24200 PN80 кгс/см2 АМ 330-050-8,0 C010/017/110 D01 50 292 195 145 ― 206 113 400 33 АМ 330-080-8,0 C010/017/110 D01 80 356 230 180 315 129 750 64 АМ 330-100-8,0 C010/017/110 D01 100 432 265 210 330 169 1000 117 АМ 330-150-8,0 C010/017/110 D10 150 559 | 350 290 300 345 148 ― 285 АМ 330-200-8,0 C010/017/110 D10 200 660 430 360 415 185 452 АМ 330-250-8,0 C010/017/110 D10 250 787 500 430 500 427 226 736 АМ 330-300-8,0 C010/017/110 D10 300 838 585 500 600 465 269 1000 АМ 330-350-8,0 C010/017/110 D10 350 889 655 560 519 300 1329 АМ 330-400-8,0 C010/017/110 D10 400 991 715 620 638 350 1730 АМ 330-450-8,0 C010/017/110 D10 450 1092 740 645 683 402 2285 АМ 330-500-8,0 C010/017/110 D10 500 1194 870 760 748 446 2814 PN100 кгс/см2 АМ 330-050-10,0 C010/017/110 D01 50 292 195 145 ― 206 113 400 33 АМ 330-080-10,0 C010/017/110 D01 80 356 230 180 315 129 750 64 АМ 330-100-10,0 C010/017/110 D01 100 432 265 210 330 169 1000 117 АМ 330-150-10,0 C010/017/110 D10 150 559 350 290 300 345 148 ― 285 АМ 330-200-10,0 C010/017/110 D10 200 660 430 360 415 185 452 АМ 330-250-10,0 C010/017/110 D10 250 787 500 430 500 427 226 736 АМ 330-300-10,0 C010/017/110 D10 300 838 585 500 600 465 269 1000 АМ 330-350-10,0 C010/017/110 D10 350 889 655 560 519 300 1329 АМ 330-400-10,0 C010/017/110 D10 400 991 715 620 638 350 1730 АМ 330-450-10,0 C010/017/110 D10 450 1092 740 645 683 402 2285 АМ 330-500-10,0 C010/017/110 D10 500 1194 870 760 748 446 2814 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.3 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг, не более PN125 кгс/см2 АМ 330-050-12,5 C010/017/110 D01 50 368;350 195 145 ― 119 119 460 65 АМ 330-080-12,5 C010/017/110 D01 80 381;450 230 180 133 133 1000 92 АМ 330-100-12,5 C010/017/110 D01 100 457;520 265 210 176 176 1500 154 АМ 330-150-12,5 C010/017/110 D10 150 610;700 | 350 290 300 153 153 ― 392 АМ 330-200-12,5 C010/017/110 D10 200 737;800 430 360 400 193 193 613 АМ 330-250-12,5 C010/017/110 D10 250 838;900 500 430 500 235 235 820 АМ 330-300-12,5 C010/017/110 D10 300 965;1050 585 500 600 280 280 1125 АМ 330-350-12,5 C010/017/110 D10 350 1029 655 560 312 312 1610 АМ 330-400-12,5 C010/017/110 D10 400 1130 715 620 365 365 2010 PN160 кгс/см2 АМ 330-050-16,0 C010/017/110 D01 50 368;350 195 145 ― 119 119 460 65 АМ 330-080-16,0 C010/017/110 D01 80 381;450 230 180 | 133 133 1000 92 АМ 330-100-16,0 C010/017/110 D01 100 457;520 265 210 176 176 1500 154 АМ 330-150-16,0 C010/017/110 D10 150 610;700 350 290 300 153 153 ― 392 АМ 330-200-16,0 C010/017/110 D10 200 737;800 430 360 400 193 193 613 АМ 330-250-16,0 C010/017/110 D10 250 838;900 500 430 500 235 235 820 АМ 330-300-16,0 C010/017/110 D10 300 965;1050 585 500 600 280 280 1125 АМ 330-350-16,0 C010/017/110 D10 350 1029 655 560 312 312 1610 АМ 330-400-16,0 C010/017/110 D10 400 1130 715 620 365 365 2010 PN200 кгс/см2 АМ 330-050-20,0 C010/017/110 D01 50 368;350 210 160 ― 119 119 460 70 АМ 330-080-20,0 C010/017/110 D01 80 381;450 290 230 133 133 1000 102 АМ 330-100-20,0 C010/017/110 D01 100 457;520 360 292 176 176 1500 172 АМ 330-150-20,0 C010/017/110 D10 150 610;700 440 360 300 153 153 ― 411 АМ 330-200-20,0 C010/017/110 D10 200 737;800 535 440 400 193 193 634 АМ 330-250-20,0 C010/017/110 D10 250 838;900 670 572 500 235 235 883 PN250 кгс/см2 АМ 330-100-25,0 C010/017/110 D01 100 546 300 235 300 168 166 ― 259 АМ 330-150-25,0 C010/017/110 D10 150 705 390 320 400 192 192 475 АМ 330-200-25,0 C010/017/110 D10 200 832 535 440 500 238 238 821 АМ 330-250-25,0 C010/017/110 D10 250 991 585 490 600 274 274 1826 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. В.4 – Краны шаровые двухразъемные неполнопрходные Таблица В.4 Размеры в мм Обозначение | DN/Dэф L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 310-080/050-1,6 C010/110/210 D01 80/50 203;241;310 195 160 ― 200 110 265 27 АМ 310-100/080-1,6 C010/110/210 D01 100/80 229;305;350 215 180 300 126 285 40 АМ 310-150/100-1,6 C010/110/210 D01 150/100 267;394;480 280 240 315 165 285 68 АМ 310-200/150-1,6 C010/110/210 D01 200/150 292;457;600 335 295 300 335 170 ― 177 АМ 310-250/200-1,6 C010/110/210 D01 250/200 330;533;730 405 355 405 200 307 АМ 310-300/250-1,6 C010/110/210 D10 300/250 | 356;610;850 460 410 427 220 509 АМ 310-350/300-1,6 C010/110/210 D10 350/300 686;980 520 470 500 465 262 722 АМ 310-400/350-1,6 C010/110/210 D10 400/350 762;1100 580 525 600 506 293 970 АМ 310-450/400-1,6 C010/110/210 D10 450/400 864;1200 640 585 | 622 341 1291 АМ 310-500/450-1,6 C010/110/210 D10 500/450 914;1250 710 650 666 392 1670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.4 Размеры в мм Обозначение DN/Dэф L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 330-600/500-1,6 C010/110/210 D10 600/500 1067;1450 840 770 800 730 435 ― 1924 АМ 330-700/600-1,6 C010/110/210 D10 700/600 | 1254;1650 910 840 895 518 2700 АМ 330-800/650-1,6 C010/110/210 D10 800/650 1372;1850 1020 950 900 535 4005 АМ 330-900/750-1,6 C010/110/210 D10 900/750 1524 1120 1050 1010 605 4995 АМ 330-1000/850-1,6 C010/110/210 D10 1000/850 1727;2250 1255 1170 | 1077 650 8200 АМ 330-1200/1000-1,6 C010/110/210 D10 1200/1000 2120;2134 1485 1390 1400 865 13520 PN25 кгс/см2 АМ 330-080/050-2,5 C010/110/210 D01 80/50 203;241;310 195 160 ― 200 110 265 27 АМ 330-100/080-2,5 C010/110/210 D01 100/80 229;305;350 230 | 190 300 126 285 40 АМ 330-150/100-2,5 C010/110/210 D01 150/100 267;394;480 300 250 315 165 285 68 АМ 330-200/150-2,5 C010/110/210 D01 200/150 292;457;600 360 310 300 355 165 ― 177 АМ 330-250/200-2,5 C010/110/210 D01 250/200 330;533;730 425 370 405 200 307 АМ 330-300/250-2,5 C010/110/210 D10 300/250 356;610;850 485 430 427 220 509 АМ 330-350/300-2,5 C010/110/210 D10 350/300 686;980 550 490 500 465 262 722 АМ 330-400/350-2,5 C010/110/210 D10 400/350 762;1100 610 550 600 506 293 970 АМ 330-450/400-2,5 C010/110/210 D10 450/400 864;1200 660 600 622 341 1291 АМ 330-500/450-2,5 C010/110/210 D10 500/450 914;1250 730 660 666 412 1670 АМ 330-600/500-2,5 C010/110/210 D10 600/500 1067;1450 840 770 800 895 518 1924 АМ 330-700/600-2,5 C010/110/210 D10 700/600 1254;1650 960 875 935 542 2700 АМ 330-800/650-2,5 C010/110/210 D10 800/650 1372;1850 1075 990 1060 650 4005 АМ 330-900/750-2,5 C010/110/210 D10 900/750 1524 1185 1090 1115 700 4995 АМ 330-1000/850-2,5 C010/110/210 D10 1000/850 1727;2250 | 1315 1210 1400 865 8200 АМ 330-1200/1000-2,5 C010/110/210 D10 1200/1000 2120;2134 1525 1420 1722 1042 13520 PN40 кгс/см2 АМ 330-080/050-4,0 C010/110/210 D01 80/50 283;310 195 160 ― 206 113 265 36 АМ 330-100/080-4,0 C010/110/210 D01 100/80 305;350 | 230 190 315 129 400 55 АМ 330-150/100-4,0 C010/110/210 D01 150/100 403;419;480 300 250 330 169 750 112 АМ 330-200/150-4,0 C010/110/210 D01 200/150 502;457;600 375 320 300 345 148 ― 222 АМ 330-250/200-4,0 C010/110/210 D01 250/200 502;568;730 445 385 415 185 381 АМ 330-300/250-4,0 C010/110/210 D10 300/250 648;850 510 450 400 427 226 580 АМ 330-350/300-4,0 C010/110/210 D10 350/300 762;980 570 510 500 465 269 920 АМ 330-400/350-4,0 C010/110/210 D10 400/350 838;1100 655 585 600 519 300 1050 АМ 330-450/400-4,0 C010/110/210 D10 450/400 914;1200 680 610 638 350 1530 АМ 330-500/450-4,0 C010/110/210 D10 500/450 991;1250 765 670 683 402 1830 АМ 330-600/500-4,0 C010/110/210 D10 600/500 1143;1450 890 795 748 446 2220 АМ 330-700/600-4,0 C010/110/210 D10 700/600 1346;1650 995 900 800 917 531 3200 АМ 330-850/650-4,0 C010/110/210 D10 850/700 1524;1850 1135 1030 958 556 4845 АМ 330-900/750-4,0 C010/110/210 D10 900/750 1727 1250 1140 1035 620 6100 АМ 330-1000/850-4,0 C010/110/210 D10 1000/850 1930;2250 | 1360 1250 1104 666 8200 АМ 330-1200/1000-4,0 C010/110/210 D10 1200/1000 2170;2692 1575 1460 1435 887 15000 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.4 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN/Dэф L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг,не более PN63 кгс/см2 АМ 330-080/050-6,3 C010/110/210 D01 80/50 356 210 170 ― 206 113 400 47 АМ 330-100/080-6,3 C010/110/210 D01 100/80 432 250 200 315 129 750 86 АМ 330-150/100-6,3 C010/110/210 D01 150/100 559 340 280 330 169 1000 162 АМ 330-200/150-6,3 C010/110/210 D01 200/150 660 405 345 300 345 148 ― 304 АМ 330-250/200-6,3 C010/110/210 D01 250/200 787 | 470 400 415 185 536 АМ 330-300/250-6,3 C010/110/210 D10 300/250 838 530 460 500 427 226 834 АМ 330-350/300-6,3 C010/110/210 D10 350/300 889 595 525 600 465 269 1090 АМ 330-400/350-6,3 C010/110/210 D10 400/350 991 670 585 519 300 1310 АМ 330-450/400-6,3 C010/110/210 D10 450/400 1092 695 610 638 350 1876 АМ 330-500/450-6,3 C010/110/210 D10 500/450 1194 800 705 683 402 2524 АМ 330-600/500-6,3 C010/110/210 D10 600/500 1397 925 820 800 748 446 3440 АМ 330-700/600-6,3 C010/110/210 D10 700/600 1549 1045 935 917 531 4250 АМ 330-850/650-6,3 C010/110/210 D10 850/700 1778 1165 1050 958 556 7200 АМ 330-900/750-6,3 C010/110/210 D10 900/750 2083 1285 1170 1035 620 8600 АМ 330-1000/850-6,3 C010/110/210 D10 1000/850 2159 1415 1290 1104 666 10020 | АМ 330-1200/1000-6,3 C010/110/210 D10 1200/1000 2435 1665 1530 1435 887 17200 PN80 кгс/см2 АМ 330-080/050-8,0 C010/110/210 D01 80/50 356 230 180 ― 206 113 400 47 АМ 330-100/080-8,0 C010/110/210 D01 100/80 432 265 210 315 129 750 86 АМ 330-150/100-8,0 C010/110/210 D01 150/100 559 350 290 330 169 1000 162 АМ 330-200/150-8,0 C010/110/210 D01 200/150 660 430 360 300 345 148 ― 304 АМ 330-250/200-8,0 C010/110/210 D01 250/200 787 500 430 415 185 536 АМ 330-300/250-8,0 C010/110/210 D10 300/250 838 585 500 500 600 427 226 834 АМ 330-350/300-8,0 C010/110/210 D10 350/300 889 655 560 465 269 1090 АМ 330-400/350-8,0 C010/110/210 D10 400/350 991 715 620 519 300 1310 АМ 330-450/400-8,0 C010/110/210 D10 450/400 1092 740 645 638 350 1876 АМ 330-500/450-8,0 C010/110/210 D10 500/450 1194 870 760 683 402 2524 PN100 кгс/см2 АМ 330-080/050-10,0 C010/110/210 D01 80/50 356 230 180 ― 206 113 400 47 АМ 330-100/080-10,0 C010/110/210 D01 100/80 432 265 210 315 129 750 86 АМ 330-150/100-10,0 C010/110/210 D01 150/100 559 350 290 330 169 1000 162 АМ 330-200/150-10,0 C010/110/210 D01 200/150 660 430 360 300 345 148 ― 304 АМ 330-250/200-10,0 C010/110/210 D01 250/200 787 500 430 415 185 536 АМ 330-300/250-10,0 C010/110/210 D10 300/250 838 585 500 500 600 427 226 834 АМ 330-350/300-10,0 C010/110/210 D10 350/300 889 655 560 465 269 1090 АМ 330-400/350-10,0 C010/110/210 D10 400/350 991 715 620 519 300 1310 АМ 330-450/400-10,0 C010/110/210 D10 450/400 1092 740 645 638 350 1876 АМ 330-500/450-10,0 C010/110/210 D10 500/450 1194 870 760 683 402 2524 PN125 кгс/см2 АМ 330-080/050-12,5 C010/110/210 D01 80/50 381;450 230 180 ― 217 119 460 71 АМ 330-100/080-12,5 C010/110/210 D01 100/80 457;520 265 210 327 133 1000 111 АМ 330-150/100-12,5 C010/110/210 D01 150/100 610;700 350 290 343 176 1500 214 АМ 330-200/150-12,5 C010/110/210 D01 200/150 737;800 430 360 300 358 153 ― 480 АМ 330-250/200-12,5 C010/110/210 D01 250/200 838;900 500 430 400 431 193 650 АМ 330-300/250-12,5 C010/110/210 D10 300/250 965;1050 585 500 500 443 235 868 АМ 330-350/300-12,5 C010/110/210 D10 350/300 1029 655 560 600 484 280 1310 АМ 330-400/350-12,5 C010/110/210 D10 400/350 1130 715 620 540 312 1830 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. В.5 – Краны шаровые цельносварные |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.5 Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H Н1 l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 350-050-1,6 C010/050/110/210 D01 50 178;203;230 160 125 ― 200 110 265 30 АМ 350-080-1,6 C010/050/110/210 D01 80 203;241;310 195 160 300 126 285 60 АМ 350-100-1,6 C010/050/110/210 D01 100 229;305;350 215 180 315 165 285 92 АМ 350-150-1,6 C010/050/110/210 D10 150 267;394;480 280 240 300 335 165 ― 190 АМ 350-200-1,6 C010/050/110/210 D10 200 292;457;600 335 295 405 200 345 АМ 350-250-1,6 C010/050/110/210 D10 250 330;533;730 405 355 427 220 495 АМ 350-300-1,6 C010/050/110/210 D10 300 356;610;850 460 410 500 465 262 705 АМ 350-350-1,6 C010/050/110/210 D10 350 686;980 520 470 600 506 293 859 АМ 350-400-1,6 C010/050/110/210 D10 400 762;1100 580 525 622 341 1020 АМ 350-450-1,6 C010/050/110/210 D10 450 864;1200 640 585 666 412 1445 АМ 350-500-1,6 C010/050/110/210 D10 500 914;1250 710 650 730 435 1918 АМ 350-600-1,6 C010/050/110/210 D10 600 1067;1450 840 770 800 895 518 2803 АМ 350-700-1,6 C010/050/110/210 D10 700 1254;1650 910 840 935 542 4045 АМ 350-800-1,6 C010/050/110/210 D10 800 1372;1850 1020 950 1060 650 5490 АМ 350-900-1,6 C010/050/110/210 D10 900 1524 1120 1050 1115 700 7615 АМ 350-1000-1,6 C010/050/110/210 D10 1000 1753;2250 1255 1170 1400 865 11027 АМ 350-1200-1,6 C010/050/110/210 D10 1200 2120;2134 1485 1390 1722 1042 18380 PN25 кгс/см2 АМ 350-050-2,5 C010/050/110/210 D01 50 216;230 160 125 ― 200 110 265 30 АМ 350-080-2,5 C010/050/110/210 D01 80 283;310 195 160 300 126 285 60 АМ 350-100-2,5 C010/050/110/210 D01 100 305;350 230 190 315 165 285 92 АМ 350-150-2,5 C010/050/110/210 D10 150 403;419;480 300 250 300 335 165 ― 190 АМ 350-200-2,5 C010/050/110/210 D10 200 502;457;600 360 310 405 200 345 АМ 350-250-2,5 C010/050/110/210 D10 250 502;568;730 425 370 427 220 495 АМ 350-300-2,5 C010/050/110/210 D10 300 648;850 485 430 500 465 262 705 АМ 350-350-2,5 C010/050/110/210 D10 350 762;980 550 490 600 506 293 859 АМ 350-400-2,5 C010/050/110/210 D10 400 838;1100 610 550 622 341 1020 АМ 350-450-2,5 C010/050/110/210 D10 450 914;1200 660 600 666 412 1445 АМ 350-500-2,5 C010/050/110/210 D10 500 991;1250 730 660 730 435 1918 АМ 350-600-2,5 C010/050/110/210 D10 600 1143;1450 840 770 800 895 518 2803 АМ 350-700-2,5 C010/050/110/210 D10 700 1346;1650 960 875 935 542 4045 АМ 350-800-2,5 C010/050/110/210 D10 800 1524;1850 1075 990 1060 650 5490 АМ 350-900-2,5 C010/050/110/210 D10 900 1727 1185 1090 1115 700 7615 АМ 350-1000-2,5 C010/050/110/210 D10 1000 1956;2250 1315 1210 1400 865 11027 АМ 350-1200-2,5 C010/050/110/210 D10 1200 2170 1525 1420 1722 1042 18380 PN40 кгс/см2 АМ 350-050-4,0 C010/050/012/110 D01 50 216;230 160 125 ― 206 113 265 31 АМ 350-080-4,0 C010/050/012/110 D01 80 283;310 195 160 315 129 400 69 АМ 350-100-4,0 C010/050/012/110 D01 100 305;350 230 190 330 169 750 91 АМ 350-150-4,0 C010/050/012/110 D10 150 403;419;480 300 250 300 345 148 ― 211 АМ 350-200-4,0 C010/050/012/110 D10 200 502;457;600 375 320 415 185 376 АМ 350-250-4,0 C010/050/012/110 D10 250 502;568;730 445 385 400 427 226 540 АМ 350-300-4,0 C010/050/012/110 D10 300 648;850 510 450 500 465 269 763 АМ 350-350-4,0 C010/050/012/110 D10 350 762;980 570 510 600 519 300 900 АМ 350-400-4,0 C010/050/012/110 D10 400 838;1100 655 585 638 350 1300 АМ 350-450-4,0 C010/050/012/110 D10 450 914;1200 680 610 683 402 1715 АМ 350-500-4,0 C010/050/012/110 D10 500 991;1250 765 670 748 446 2090 АМ 350-600-4,0 C010/050/012/110 D10 600 1143;1450 890 795 800 917 531 2890 АМ 350-700-4,0 C010/050/012/110 D10 700 1346;1650 995 900 958 556 4575 АМ 350-800-4,0 C010/050/012/110 D10 800 1524;1850 1135 1030 1087 686 6240 АМ 350-900-4,0 C010/050/012/110 D10 900 1727 1250 1140 1143 718 8435 АМ 350-1000-4,0 C010/050/012/110 D10 1000 1956;2250 1360 1250 1435 887 11200 АМ 350-1200-4,0 C010/050/012/110 D10 1200 2170 1575 1460 1765 1068 19000 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.5 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN L D D1 D0 H Н1 l Масса кг, не более PN63 кгс/см2 АМ 350-050-6,3 C010/012/050/110 D01 50 292 175 135 ― 206 113 400 45 АМ 350-080-6,3 C010/012/050/110 D01 80 356 210 170 315 129 750 80 АМ 350-100-6,3 C010/012/050/110 D01 100 406 250 200 330 169 1000 150 АМ 350-150-6,3 C010/012/050/110 D10 150 495 340 280 300 345 148 ― 248 АМ 350-200-6,3 C010/012/050/110 D10 200 597 405 345 415 185 438 АМ 350-250-6,3 C010/012/050/110 D10 250 673 470 400 500 427 226 701 АМ 350-300-6,3 C010/012/050/110 D10 300 762 530 460 600 465 269 625 АМ 350-350-6,3 C010/012/050/110 D10 350 826 595 525 519 300 1230 АМ 350-400-6,3 C010/012/050/110 D10 400 902 670 585 638 350 1535 АМ 350-450-6,3 C010/012/050/110 D10 450 978 695 610 683 402 2135 АМ 350-500-6,3 C010/012/050/110 D10 500 1054 800 705 748 446 2640 АМ 350-600-6,3 C010/012/050/110 D10 600 1232 925 820 800 917 531 3960 АМ 350-700-6,3 C010/012/050/110 D10 700 1397 1045 935 800 958 556 ― 6060 АМ 350-800-6,3 C010/012/050/110 D10 800 1651 1165 1050 1087 666 7825 АМ 350-900-6,3 C010/012/050/110 D10 900 1880 1285 1170 1143 718 10650 АМ 350-1000-6,3 C010/012/050/110 D10 1000 2170 1415 1290 1435 887 14700 АМ 350-1200-6,3 C010/012/050/110 D10 1200 2435 1665 1530 1765 1068 24200 PN100 кгс/см2 АМ 350-050-10,0 C010/017/050/110 D01 50 292 195 145 ― 206 113 460 45 АМ 350-080-10,0 C010/017/050/110 D01 80 356 230 180 315 129 750 80 АМ 350-100-10,0 C010/017/050/110 D01 100 432 265 210 330 169 1000 150 АМ 350-150-10,0 C010/017/050/110 D10 150 559 350 290 300 345 148 ― 248 АМ 350-200-10,0 C010/017/050/110 D10 200 660 430 360 415 185 438 АМ 350-250-10,0 C010/017/050/110 D10 250 787 500 430 500 427 226 701 АМ 350-300-10,0 C010/017/050/110 D10 300 838 585 500 600 465 269 625 АМ 350-350-10,0 C010/017/050/110 D10 350 889 655 560 519 300 1230 АМ 350-400-10,0 C010/017/050/110 D10 400 991 715 620 638 350 1535 АМ 350-450-10,0 C010/017/050/110 D10 450 1092 740 645 683 402 2135 АМ 350-500-10,0 C010/017/050/110 D10 500 1194 870 760 748 446 2640 PN160 кгс/см2 АМ 350-050-16,0 C010/017/050/110 D01 50 368;350 195 145 ― 119 119 460 52 АМ 350-080-16,0 C010/017/050/110 D01 80 381;450 230 180 133 133 1000 87 АМ 350-100-16,0 C010/017/050/110 D10 100 457;520 265 210 300 176 176 ― 160 АМ 350-150-16,0 C010/017/050/110 D10 150 610;700 350 290 153 153 385 АМ 350-200-16,0 C010/017/050/110 D10 200 737;800 430 360 400 193 193 560 АМ 350-250-16,0 C010/017/050/110 D10 250 838;900 500 430 500 235 235 820 АМ 350-300-16,0 C010/017/050/110 D10 300 965;1050 585 500 600 280 280 1125 АМ 350-350-16,0 C010/017/050/110 D10 350 1029 655 560 312 312 1610 АМ 350-400-16,0 C010/017/050/110 D10 400 1130 715 620 365 365 2010 PN250 кгс/см2 АМ 350-050-25,0 C010/017/050/110 D01 50 368;350 200 150 ― 221 130 750 60 АМ 350-080-25,0 C010/017/050/110 D10 80 470 255 200 300 297 152 ― 115 АМ 350-100-25,0 C010/017/050/110 D10 100 546 300 235 345 166 194 АМ 350-150-25,0 C010/017/050/110 D10 150 705 390 320 400 365 192 580 АМ 350-200-25,0 C010/017/050/110 D10 200 832 535 440 500 423 238 752 АМ 350-250-25,0 C010/017/050/110 D10 250 991 585 490 600 560 274 1195 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. В.6 – Краны шаровые трехходовые фланцевые. Таблица В.6 Размеры в мм Обозначение DN L L1 D D1 H l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 360-015-1,6 C010 D01 15 130 65 95 65 89 134 2,5 АМ 360-020-1,6 C010 D01 20 150 75 105 75 92 2,9 АМ 360-025/020-1,6 C010 D01 25/20 160 80 115 85 3,0 АМ 360-032-1,6 C010 D01 32 180 90 135 100 140 250 7,1 АМ 360-040-1,6 C010 D01 40 200 100 145 110 143 7,9 АМ 360-050-1,6 C010 D01 50 230 115 160 125 150 9,9 АМ 360-065-1,6 C010 D01 65 290 145 180 145 162 16,5 АМ 360-080-1,6 C010 D01 80 310 155 195 160 197 292 21,5 АМ 360-100-1,6 C010 D01 100 350 175 215 180 211 31 АМ 360-150-1,6 C010 D10 150 480 240 280 240 ― ― 83,5 АМ 360-200/150-1,6 C010 D10 200/150 600 300 335 295 102,1 PN25 кгс/см2 АМ 360-015-2,5 C010 D01 15 130 65 95 65 89 134 2,5 АМ 360-020-2,5 C010 D01 20 150 75 105 75 92 3,5 АМ 360-025/020-2,5 C010 D01 25/20 160 80 115 85 3,8 АМ 360-032-2,5 C010 D01 32 180 90 135 100 140 250 7,5 АМ 360-040-2,5 C010 D01 40 200 100 145 110 143 8,2 АМ 360-050-2,5 C010 D01 50 230 115 160 125 150 11,7 АМ 360-065-2,5 C010 D01 65 290 145 180 145 162 17 АМ 360-080-2,5 C010 D01 80 310 155 195 160 197 292 22,3 АМ 360-100-2,5 C010 D01 100 350 175 230 190 211 31 PN40 кгс/см2 АМ 360-015-4,0 C010 D01 15 130 65 95 65 89 134 2,5 АМ 360-020-4,0 C010 D01 20 150 75 105 75 92 3,5 АМ 360-025/020-4,0 C010 D01 25/20 160 80 115 85 3,8 АМ 360-032-4,0 C010 D01 32 180 90 135 100 140 250 7,5 АМ 360-040-4,0 C010 D01 40 200 100 145 110 143 8,2 АМ 360-050-4,0 C010 D01 50 230 115 160 125 150 11,7 АМ 360-065-4,0 C010 D01 65 290 145 180 145 162 17 АМ 360-080-4,0 C010 D01 80 310 155 195 160 197 292 22,3 АМ 360-100-4,0 C010 D01 100 350 175 230 190 211 31 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.7 – Краны шаровые трехходовые муфтовые. Таблица В.7 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L L1 G S H l Масса, кг, не более АМ 360-015-1,6 (-2,5; -4,0) C030 D01 15 16 25 40 75 37,5 1/2 27 89 134 0,8 АМ 360-020-1,6 (-2,5; -4,0) C030 D01 20 80 40 3/4 36 91 1,1 АМ 360-025/020-1,6 (-2,5; -4,0) C030 D01 25/20 90 45 1 41 1,4 АМ 360-032-1,6 (-2,5; -4,0) C030 D01 32 120 60 11/4 50 137 250 2,8 АМ 360-040-1,6 (-2,5; -4,0) C030 D01 40 130 65 11/2 60 142 3,5 АМ 360-050-1,6 (-2,5; -4,0) C030 D01 50 140 70 2 70 150 4,1 Рис. В.8 – Краны шаровые распределительные муфтовые. Таблица В.8 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L L1 G H l Масса, кг, не более АМ 370-010-6,3 C030 D01 10 63 72 36 3/8 52 140 0,8 АМ 370-015-6,3 C030 D01 15 72 36 1/2 АМ 370-020-6,3 C030 D01 20 83 41,5 3/4 56 1,2 АМ 370-025-6,3 C030 D01 25 99 49,5 1 70 162 1,8 АМ 370-032-6,3 C030 D01 32 112 56 11/4 73 195 2,6 АМ 370-040-6,3 C030 D01 40 125 62,5 11/2 82 3,8 АМ 370-050-6,3 C030 D01 50 149 74,5 2 91 5,8 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.9 – Краны шаровые распределительные фланцевые. Таблица В.9 Размеры в мм Обозначение DN L L1 D D1 H l Масса, кг, не более PN16 кгс/см2 АМ 370-015-1,6 C010 D01 15 130 65 95 65 89 134 2,5 АМ 370-020-1,6 C010 D01 20 150 75 105 75 92 2,9 АМ 370-025/020-1,6 C010 D01 25/20 160 80 115 85 3,0 АМ 370-032-1,6 C010 D01 32 180 90 135 100 140 250 7,1 АМ 370-040-1,6 C010 D01 40 200 100 145 110 143 7,9 АМ 370-050-1,6 C010 D01 50 230 115 160 125 150 9,9 АМ 370-065-1,6 C010 D01 65 290 145 180 145 162 16,5 АМ 370-080-1,6 C010 D01 80 310 155 195 160 197 292 21,5 АМ 370-100-1,6 C010 D01 100 350 175 215 180 211 31 АМ 370-150-1,6 C010 D10 150 480 240 280 240 ― ― 83,5 АМ 370-200/150-1,6 C010 D10 200/150 600 300 335 295 102,1 PN25 кгс/см2 АМ 370-015-2,5 C010 D01 15 130 65 95 65 89 134 2,5 АМ 370-020-2,5 C010 D01 20 150 75 105 75 92 3,5 АМ 370-025/020-2,5 C010 D01 25/20 160 80 115 85 3,8 АМ 370-032-2,5 C010 D01 32 180 90 135 100 140 250 7,5 АМ 370-040-2,5 C010 D01 40 200 100 145 110 143 8,2 АМ 370-050-2,5 C010 D01 50 230 115 160 125 150 11,7 АМ 370-065-2,5 C010 D01 65 290 145 180 145 162 17 АМ 370-080-2,5 C010 D01 80 310 155 195 160 197 292 22,3 АМ 370-100-2,5 C010 D01 100 350 175 230 190 211 31 PN40 кгс/см2 АМ 370-015-4,0 C010 D01 15 130 65 95 65 89 134 2,5 АМ 370-020-4,0 C010 D01 20 150 75 105 75 92 3,5 АМ 370-025/020-4,0 C010 D01 25/20 160 80 115 85 3,8 АМ 370-032-4,0 C010 D01 32 180 90 135 100 140 250 7,5 АМ 370-040-4,0 C010 D01 40 200 100 145 110 143 8,2 АМ 370-050-4,0 C010 D01 50 230 115 160 125 150 11,7 АМ 370-065-4,0 C010 D01 65 290 145 180 145 162 17 АМ 370-080-4,0 C010 D01 80 310 155 195 160 197 292 22,3 АМ 370-100-4,0 C010 D01 100 350 175 230 190 211 31 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.10 – Краны шаровые штампосварные, фланцевые неполнопрходные. Таблица В.10 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L d D D1 D0 H l Масса, кг, не более АМ 301-015-4,0 C010 D01 15 40 120 15 95 65 ― 60 210 1,9 АМ 301-020/016-4,0 C010 D01 20 16 105 75 2,3 АМ 301-025-4,0 C010 D01 25 140 25 115 85 65 2,8 АМ 301-032/025-4,0 C010 D01 32 135 100 75 3,5 АМ 301-040/032-4,0 C010 D01 40 165 32 145 110 95 230 5,5 АМ 301-050/040-4,0 C010 D01 50 180 40 160 125 100 6,0 АМ 301-065/050-1,6 C010 D01 65 16 200 50 180 145 110 7,9 АМ 301-065/050-2,5 C010 D01 25 8,3 АМ 301-080/065-1,6 C010 D01 80 16 210 65 195 160 135 330 10,1 АМ 301-080/065-2,5 C010 D01 25 10,6 АМ 301-100/075-1,6 C010 D01 100 16 230 75 215 180 145 12,9 АМ 301-100/075-2,5 C010 D01 25 230 190 13,4 АМ 301-125/100-1,6 C010 D01 125 16 350 100 243 210 190 525 27,2 АМ 301-125/100-2,5 C010 D01 25 270 220 31,0 АМ 301-150/125-1,6 C010 D01 150 16 380 125 280 240 210 35,5 АМ 301-150/125-2,5 C010 D01 25 300 250 40,7 АМ 301-150/125-2,5 C010 D10 250 430 ― 48,4 АМ 301-200/150-1,6 C010 D01 200 16 450 150 335 295 ― 225 650 54,7 АМ 301-200/150-2,5 C010 D01 25 360 310 61,2 АМ 301-200/150-2,5 C010 D10 250 487 ― 74,7 АМ 301-200/180-1,6 C010 D01 16 530 180 ― 225 650 61,2 АМ 301-200/180-2,5 C010 D01 25 АМ 301-200/180-2,5 C010 D10 600 740 ― 74,7 АМ 301-250/180-1,6 C010 D01 250 16 405 335 ― 250 650 91,7 АМ 301-250/180-2,5 C010 D01 25 425 370 100,5 АМ 301-250/180-2,5 C010 D10 600 740 ― 132,1 АМ 301-300/250-1,6 C010 D10 300 16 750 250 460 410 151,6 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.11 – Краны шаровые штампосварные, фланцевые полнопроходные. Таблица В.11 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L d D D1 D0 H l Масса, кг, не более АМ 301-040-4,0 C010 D01 40 40 200 40 145 110 ― 95 200 5,5 АМ 301-050-4,0 C010 D01 50 230 50 160 125 100 230 7,3 АМ 301-065-1,6 C010 D01 65 16 270 65 180 145 110 270 9,5 АМ 301-065-2,5 C010 D01 25 АМ 301-080-1,6 C010 D01 80 16 280 75 195 160 135 280 12,3 АМ 301-080-2,5 C010 D01 25 12,8 АМ 301-100-1,6 C010 D01 100 16 350 100 215 180 145 350 25,8 АМ 301-100-2,5 C010 D01 25 230 190 26,3 АМ 301-125-1,6 C010 D01 125 16 380 125 243 210 190 380 30,9 АМ 301-125-2,5 C010 D01 25 270 220 34,7 АМ 301-150-1,6 C010 D01 150 16 410 150 280 240 210 410 47,7 АМ 301-150-2,5 C010 D01 25 300 250 52,4 АМ 301-150-2,5 C010 D10 250 430 ― 60,1 АМ 301-250-1,6 C010 D10 250 16 750 250 460 335 600 740 110 Рис. В.12 – Краны шаровые штампосварные под приварку встык неполнопрходные. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.12 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L d D DН S D0 H l Масса, кг, не более АМ 301-015-4,0 C010 D01 15 40 200 15 42 21 2,8 ― 60 160 0,9 АМ 301-020/016-4,0 C010 D01 20 16 27 АМ 301-025-4,0 C010 D01 25 230 25 48 32 3 65 210 1,1 АМ 301-032/025-4,0 C010 D01 32 57 38 3,5 75 1,2 АМ 301-040/032-4,0 C010 D01 40 250 32 60 48 95 230 2,0 АМ 301-050/040-4,0 C010 D01 50 270 40 76 57 100 2,2 АМ 301-065/050-2,5 C010 D01 65 25 280 50 89 76 4 110 2,6 АМ 301-080/065-2,5 C010 D01 80 65 114 89 135 330 4,8 АМ 301-100/075-2,5 C010 D01 100 300 75 133 108 5 145 6,3 АМ 301-125/100-2,5 C010 D01 125 330 100 180 133 6 190 525 14,5 АМ 301-150/125-2,5 C010 D01 150 360 125 219 159 210 21,7 АМ 301-150/125-2,5 C010 D10 250 430 ― 29,4 АМ 301-200/150-2,5 C010 D01 200 430 150 273 219 8 ― 225 650 34,5 АМ 301-200/150-2,5 C010 D10 250 487 ― 42,2 АМ 301-200/170-2,5 C010 D01 510 170 ― 225 650 46,5 АМ 301-200/170-2,5 C010 D10 600 740 ― 60,0 АМ 301-250/170-2,5 C010 D01 250 325 273 ― 250 650 62,7 АМ 301-250/170-2,5 C010 D10 600 740 ― 76,2 АМ 301-300/250-1,6 C010 D10 300 16 730 250 426 325 115,6 Рис. В.13 – Краны шаровые штампосварные под приварку встык полнопроходные. Таблица В.13 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L d D DН S D0 H l Масса, кг, не более АМ 301-040-2,5 C010 D01 40 25 270 40 57 48 3.5 ― 60 230 2,2 АМ 301-050-2,5 C010 D01 50 280 50 76 57 4 2,6 АМ 301-065-2,5 C010 D01 65 65 89 76 65 330 4,8 АМ 301-080-2,5 C010 D01 80 300 76 108 89 5 75 5,3 АМ 301-100-2,5 C010 D01 100 100 133 108 6 95 525 14,9 АМ 301-125-2,5 C010 D01 125 360 125 159 133 100 21,2 АМ 301-150-2,5 C010 D01 150 390 150 180 159 110 650 31,4 АМ 301-150-2,5 C010 D10 250 135 ― 39,1 АМ 301-250-1,6 C010 D10 250 16 730 250 325 273 8 600 145 125,6 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.14 – Краны шаровые штампосварные муфтовые резьбовые. Таблица В.14 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L d D G H l Масса, кг, не более АМ 301-015-4,0 C030 D01 15 40 120 15 42 1/2 60 210 0,9 АМ 301-020-4,0 C030 D01 20 16 3/4 0,8 АМ 301-025-4,0 C030 D01 25 25 48 1 65 1,2 АМ 301-032-4,0 C030 D01 32 57 11/4 75 1,8 АМ 301-040-4,0 C030 D01 40 130 32 60 11/2 95 230 2,3 АМ 301-050-4,0 C030 D01 50 150 40 76 2 100 2,7 АМ 301-065-2,5 C030 D01 65 25 190 50 89 21/2 110 3,1 АМ 301-080-2,5 C030 D01 80 200 65 114 3 135 330 3,5 Рис. В.15 – Краны шаровые штампосварные комбинированные – муфтовые резьбовые и под приварку встык. Таблица В.15 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L L1 L2 d D DН G H l Масса, кг, не более АМ 301-015-4,0 C064 D01 15 40 168 68 100 15 42 21 1/2 60 210 0,9 АМ 301-020-4,0 C064 D01 20 16 27 3/4 0,8 АМ 301-025-4,0 C064 D01 25 183 115 25 48 32 1 65 1,2 АМ 301-032-4,0 C064 D01 32 57 38 11/4 75 1,8 АМ 301-040-4,0 C064 D01 40 203 78 125 32 60 48 11/2 95 230 2,3 АМ 301-050-4,0 C064 D01 50 220 85 40 76 57 2 100 2,7 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. В.16 – Краны шаровые штампосварные комбинированные – фланцевые и под приварку встык. Таблица В.16 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L d D D1 D2 DН S D0 H l Масса, кг, не более АМ 301-015-4,0 C061 D01 15 40 160 15 95 65 42 21 2,8 ― 60 210 1,9 АМ 301-020/016-4,0 C061 D01 20 16 105 75 27 2,3 АМ 301-025-4,0 C061 D01 25 185 25 115 85 48 32 3,2 65 2,8 АМ 301-032/025-4,0 C061 D01 32 135 100 57 38 3,5 75 3,5 АМ 301-040/032-4,0 C061 D01 40 208 32 145 110 76 48 95 230 5,5 АМ 301-050/040-4,0 C061 D01 50 225 40 160 125 57 100 6,0 АМ 301-065/050-2,5 C061 D01 65 25 240 50 180 145 89 76 4 110 7,9 АМ 301-080/065-2,5 C061 D01 80 245 65 195 160 114 89 135 330 10,1 АМ 301-100/075-2,5 C061 D01 100 265 75 230 190 133 108 5 145 12,9 АМ 301-125/100-2,5 C061 D01 125 340 100 270 220 180 133 6 190 525 27,2 АМ 301-150/125-2,5 C061 D01 150 370 125 300 250 219 159 210 35,5 АМ 301-150/125-2,5 C061 D10 250 430 ― 48,4 АМ 301-200/150-2,5 C061 D01 200 440 150 360 310 273 219 8 ― 225 650 54,7 АМ 301-200/150-2,5 C061 D10 250 487 ― 74,7 АМ 301-250/180-2,5 C061 D01 250 520 180 425 370 325 273 ― 250 650 91,7 АМ 301-250/180-2,5 C061 D10 600 740 ― 132,1 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.17 – Краны шаровые разъемные на резьбе. Таблица В.17 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L D G H l d Масса, кг, не более АМ 340-015-1,6 C030 D01 15 16 48 ― G 1/2 44 80 ― 0,16 АМ 340-015-1,6 C030 D00 ― 51 АМ 340-015-1,6 C040 D01 62 G 1/2 ― 43 80 ― 0,19 АМ 340-015-1,6 C040 D00 46 ― 51 АМ 340-015-1,6 C066 D01 57 G 1/2 43 80 ― 0,18 АМ 340-015-1,6 C066 D00 44 ― 51 АМ 340-020-1,6 C030 D01 20 55 ― G 3/4 80 ― 0,23 АМ 340-020-1,6 C030 D00 ― 51 АМ 340-020-1,6 C040 D01 65 G 3/4 ― 49 80 ― 0,26 АМ 340-020-1,6 C040 D00 ― 51 АМ 340-020-1,6 C066 D01 64 G 3/4 46 80 ― 0,24 АМ 340-020-1,6 C066 D00 44 ― 51 0,25 АМ 340-025-1,6 C030 D01 25 64 ― G 1 55 100 0,39 АМ 340-025-1,6 C030 D00 60 0,38 АМ 340-025-1,6 C040 D01 72 G 1 ― 0,44 АМ 340-025-1,6 C040 D00 60 0,43 АМ 340-025-1,6 C066 D01 72 G 1 ― 0,46 АМ 340-032-1,6 C030 D01 32 77 G11/4-B 63 0,56 АМ 340-032-1,6 C066 D01 90 G11/4-B 63 0,68 АМ 340-040-1,6 C030 D01 40 87 G11/2-B 78 160 0,90 АМ 340-040-1,6 C066 D01 102 G11/2-B 78 1,18 АМ 340-050-1,6 C030 D01 50 103 G 2 87 1,34 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. В.18 – Краны шаровые разъемные на резьбе под приварку встык. Таблица В.18 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L D D1 H H1 l d Масса, кг, не более АМ 340-050-8,0 C050 D01 50 80 290 59 135 235 140 270 49 14 АМ 340-050-10,0 C050 D01 100 АМ 340-080-8,0 C050 D01 80 80 350 90 192 305 180 500 81 35,7 АМ 340-080-10,0 C050 D01 100 АМ 340-100-8,0 C050 D01 100 80 432 110 219 315 182 348 100 53 АМ 340-100-10,0 C050 D01 100 322 190 Рис. В.19 – Краны шаровые чугунные муфтовые. Таблица В.19 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L D H Масса, кг, не более АМ 310-015-1,0 В901 C030 D01 15 10 100 G 1/2 79 0,6 АМ 310-020-1,0 В901 C030 D01 20 110 G 3/4 80 1,0 АМ 310-025-1,0 В901 C030 D01 25 120 1 84 1,5 АМ 310-032-1,0 В901 C030 D01 32 130 G 11/4 115 2,2 АМ 310-040-1,0 В901 C030 D01 40 150 G 11/2 120 3,5 АМ 310-050-1,0 В901 C030 D01 50 170 2 130 6,0 АМ 310-065-1,0 В901 C030 D01 65 185 G 21/2 145 8,7 АМ 310-080-1,0 В901 C030 D01 80 200 3 165 12,8 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Приложение Г Конструктивные исполнения кранов пробковых конусных. Габаритные и основные присоединительные размеры. Рис. Г.1 – Краны пробковые конусные латунные муфтовые. Таблица Г.1 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L G H Масса, кг, не более АМ 390-015-0,6 B960 C030 D01 15 6,0 55 G 1/2 74 0,29 АМ 390-020-0,6 В960 C030 D01 20 60 G 3/4 0,33 АМ 390-025-0,6 В960 C030 D01 25 75 G 1 88 0,65 АМ 390-032-0,6 В960 C030 D01 32 85 G 11/4 105 0,92 АМ 390-040-0,6 В960 C030 D01 40 100 G 11/2 120 1,29 АМ 390-050-0,6 В960 C030 D01 50 115 G 2 136 2,22 АМ 390-015-1,0 В960 C030 D01 15 10,0 55 G 1/2 74 0,29 АМ 390-020-1,0 В960 C030 D01 20 60 G 3/4 0,33 АМ 390-025-1,0 В960 C030 D01 25 75 G 1 88 0,65 АМ 390-032-1,0 В960 C030 D01 32 85 G 11/4 105 0,92 АМ 390-040-1,0 В960 C030 D01 40 100 G 11/2 120 1,29 АМ 390-050-1,0 В960 C030 D01 50 115 G 2 136 2,22 Рис. Г.2 – Краны пробковые натяжные конусные латунные муфтовые. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица Г.2 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L G H Масса, кг, не более АМ 391-020-0,6 B960 C030 D01 20 6,0 65 G 3/4 76 0,36 АМ 391-025-0,6 B960 C030 D01 25 80 G 1 94 0,63 АМ 391-032-0,6 B960 C030 D01 32 95 G 11/4 108 0,92 АМ 391-040-0,6 B960 C030 D01 40 110 G 11/2 120 1,65 Рис. Г.3 – Краны пробковые конусные чугунные муфтовые. Таблица Г.3 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L G H Масса, кг, не более АМ 390-015-1,0 В901 C030 D01 15 10,0 80 G 1/2 110 0,6 АМ 390-020-1,0 В901 C030 D01 20 90 G 3/4 132 1,1 АМ 390-025-1,0 В901 C030 D01 25 110 G 1 150 1,8 АМ 390-032-1,0 В901 C030 D01 32 130 G 11/4 126 2,4 АМ 390-040-1,0 В901 C030 D01 40 150 G 11/2 230 3,6 АМ 390-050-1,0 В901 C030 D01 50 170 G 2 260 6,5 АМ 390-065-1,0 В901 C030 D01 65 220 G 21/2 305 12,2 АМ 390-080-1,0 В901 C030 D01 80 250 G 3 246 17,8 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. Г.4 – Краны пробковые конусные натяжные чугунные муфтовые. Таблица Г.4 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L G H Масса, кг, не более АМ 391-025-1,0 В901 C030 D01 25 10,0 80 G 1 107 0,89 АМ 391-032-1,0 В901 C030 D01 32 95 G 11/4 118 1,37 АМ 391-040-1,0 В901 C030 D01 40 110 G 11/2 136 2,02 АМ 391-050-1,0 В901 C030 D01 50 130 G 2 161 3,41 АМ 391-065-1,0 В901 C030 D01 65 160 G 21/2 193 5,71 АМ 391-080-1,0 В901 C030 D01 80 180 G 3 227 8,64 Рис. Г.5 – Краны пробковые конусные чугунные фланцевые. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица Г.5 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L D D1 D2 H H1 b d n Масса, кг, не более АМ 390-025-1,0 В901 C010 D01 25 10 110 115 85 68 164 44 14 14 4 3,4 АМ 390-040-1,0 В901 C010 D01 40 150 145 110 88 230 90 16 18 7,3 АМ 390-050-1,0 В901 C010 D01 50 170 160 125 102 260 96 17 10,6 АМ 390-065-1,0 В901 C010 D01 65 220 180 145 122 305 110 16,8 АМ 390-080-1,0 В901 C010 D01 80 250 195 160 138 345 134 19 22,0 АМ 390-100-1,0 В901 C010 D01 100 300 215 180 158 392 145 8 28,6 Рис. Г.6 – Краны пробковые конусные трехходовые чугунные фланцевые. Таблица Г.6 Размеры в мм Обозначение DN PN кгс/см2 L D D1 D2 H H1 b d n Масса, кг, не более АМ 392-025-0,6 В901 C010 D01 25 6,0 145 100 75 60 185 50 12 11 4 4,4 АМ 392-040-0,6 В901 C010 D01 40 180 130 100 80 276 95 13 14 10,4 АМ 392-050-0,6 В901 C010 D01 50 200 140 110 90 318 110 11,3 АМ 392-065-0,6 В901 C010 D01 65 230 160 130 110 385 132 16,0 АМ 392-080-0,6 В901 C010 D01 80 260 185 150 128 406 145 15 18 27,0 АМ 392-100-0,6 В901 C010 D01 100 350 205 170 148 440 165 47,2 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. Г.7 – Краны пробковые конусные стальные: муфтовые резьбовые (С030), под приварку встык (С050), муфтовые под приварку (С080). Таблица Г.7 Размеры в мм Обозначение DN PN* кгс/см2 L H l R Масса, кг, не более АМ 390-015-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C030 D01 15 От 10 до 40 85 76 180 R1/2 1,1 АМ 390-015-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C050 D01 ― 1,1 АМ 390-015-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C080 D01 1,0 АМ 390-020-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C030 D01 20 R3/4 1,0 АМ 390-020-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C050 D01 ― 1,1 АМ 390-020-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C080 D01 1,0 АМ 390-025-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C030 D01 25 118 96 260 R1 2,5 АМ 390-025-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C050 D01 ― 2,8 АМ 390-025-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C080 D01 2,6 АМ 390-040-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C030 D01 40 140 106 362 R11/2 3,9 АМ 390-040-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C050 D01 ― 4,0 АМ 390-040-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C080 D01 3,8 АМ 390-050-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C030 D01 50 165 118 435 R2 6,1 АМ 390-050-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C050 D01 ― 6,7 АМ 390-050-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C080 D01 6,5 АМ 390-080-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C030 D01 80 220 132 435 R3 9,5 АМ 390-080-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C050 D01 ― АМ 390-080-1,0(-1,6;-2,5;-4,0)C080 D01 * По требованию Заказчика краны изготавливаются для PN63 и PN100, габаритные размеры и масса указываются в РЭ на краны. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис. Г.8 – Краны пробковые конусные стальные фланцевые. Таблица Г.8 Размеры в мм Обозначение DN PN* кгс/см2 L H D D1 l Масса, кг, не более АМ 390-015-1,0 C010/110/210 D01 15 10 108,130 76 95 65 180 1,9 АМ 390-015-1,6 C010/110/210 D01 16 2,5 АМ 390-015-2,5 C010/110/210 D01 25 130,140 АМ 390-015-4,0 C010/110 D01 40 2,8 АМ 390-020-1,0 C010/110/210 D01 20 10 117,130,150 105 75 2,3 АМ 390-020-1,6 C010/110/210 D01 16 3,4 АМ 390-020-2,5 C010/110 D01 25 150,152 АМ 390-020-4,0 C010/110/210 D01 40 3,5 АМ 390-025-1,0 C010/110/210 D01 25 10 127,140,160 96 115 85 260 3,5 АМ 390-025-1,6 C010/110/210 D01 16 5,0 АМ 390-025-2,5 C010/110/210 D01 25 160,165 АМ 390-025-4,0 C010/110 D01 40 6,6 АМ 390-032-1,0 C010/110/210 D01 32 10 140,165,180 135 100 4,5 АМ 390-032-1,6 C010/110/210 D01 16 6,5 АМ 390-032-2,5 C010/110/210 D01 25 178,180 АМ 390-032-4,0 C010/110 D01 40 8,3 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица Г.8 (продолжение) Размеры в мм Обозначение DN PN* кгс/см2 L H D D1 l Масса, кг, не более АМ 390-040-1,0 C010/110/210 D01 40 10 165,200 106 145 110 362 5,6 АМ 390-040-1,6 C010/110/210 D01 16 8,8 АМ 390-040-2,5 C010/110/210 D01 25 190,200 АМ 390-040-4,0 C010/110 D01 40 11,0 АМ 390-050-1,0 C010/110/210 D01 50 10 178,203,230 118 160 125 435 9,6 АМ 390-050-1,6 C010/110/210 D01 16 12,4 АМ 390-050-2,5 C010/110/210 D01 25 216,230 АМ 390-050-4,0 C010/110 D01 40 13,8 АМ 390-065-1,0 C010/110/210 D01 65 10 190,222,290 112 180 145 10,5 АМ 390-065-1,6 C010/110/210 D01 16 13,4 АМ 390-065-2,5 C010/110/210 D01 25 241,290 АМ 390-065-4,0 C010/110 D01 40 14,9 АМ 390-080-1,0 C010/110/210 D01 80 10 203,241,310 132 195 160 14,0 АМ 390-080-1,6 C010/110/210 D01 16 21,4 АМ 390-080-2,5 C010/110/210 D01 25 283,310 АМ 390-080-4,0 C010/110 D01 40 26,3 АМ 390-100-1,0 C010/110/210 D01 100 10 229,305,350 151 215 180 600 27,2 АМ 390-100-1,6 C010/110/210 D01 16 38,4 АМ 390-100-2,5 C010/110/210 D01 25 305,350 230 190 АМ 390-100-4,0 C010/110 D01 40 50,8 * По требованию Заказчика краны изготавливаются для PN63 и PN100, габаритные размеры и масса указываются в РЭ на краны. Рис. Г.9 – Краны пробковые конусные стальные фланцевые с редуктором. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица Г.9 Размеры в мм Обозначение DN PN* кгс/см2 L H D D1 D0 Масса, кг, не более АМ 390-080-1,0 C010/110/210 D10 80 10 203,241,310 204 195 160 200 27,8 АМ 390-080-1,6 C010/110/210 D10 16 34.6 АМ 390-080-2,5 C010/110/210 D10 25 283,310 АМ 390-080-4,0 C010/110 D10 40 40,4 АМ 390-100-1,0 C010/110/210 D10 100 10 229,305,350 235 215 180 44,3 АМ 390-100-1,6 C010/110/210 D10 16 45,5 АМ 390-100-2,5 C010/110/210 D10 25 305,350 230 190 АМ 390-100-4,0 C010/110 D10 40 57,7 АМ 390-125-1,0 C010/110/210 D10 125 10 254,356,400 308 245 210 300 44,4 АМ 390-125-1,6 C010/110/210 D10 16 55,0 АМ 390-125-2,5 C010/110/210 D10 25 381,400 270 220 АМ 390-125-4,0 C010/110 D10 40 67,3 АМ 390-150-1,0 C010/110/210 D10 150 10 267,394,480 280 240 44,8 АМ 390-150-1,6 C010/110/210 D10 16 55,2 АМ 390-150-2,5 C010/110/210 D10 25 403,419,480 300 250 АМ 390-150-4,0 C010/110 D10 40 67,7 АМ 390-200-1,0 C010/110/210 D10 200 10 292,457,600 345 335 295 77,2 АМ 390-200-1,6 C010/110/210 D10 16 89,0 АМ 390-200-2,5 C010/110/210 D10 25 457,600 360 310 АМ 390-200-4,0 C010/110 D10 40 104,5 АМ 390-250-1,0 C010/110/210 D10 250 10 330,533,750 360 405 355 457 133 АМ 390-250-1,6 C010/110/210 D10 16 146 АМ 390-250-2,5 C010/110/210 D10 25 502,750 425 370 АМ 390-250-4,0 C010/110 D10 40 178 АМ 390-300-1,0 C010/110/210 D10 300 10 356,610,850 478 440 400 169 АМ 390-300-1,6 C010/110/210 D10 16 460 410 186 АМ 390-300-2,5 C010/110/210 D10 25 356,850 485 430 АМ 390-300-4,0 C010/110 D10 40 510 450 225 АМ 390-350-1,0 C010/110/210 D10 350 10 381,686,980 517 500 460 762 358 АМ 390-350-1,6 C010/110/210 D10 16 520 470 380 АМ 390-350-2,5 C010/110 D10 25 762,980 550 490 АМ 390-350-4,0 C010/110/210 D10 40 570 510 435 АМ 390-400-1,0 C010/110/210 D10 400 10 406,762,1100 565 515 378 АМ 390-400-1,6 C010/110/210 D10 16 580 525 400 АМ 390-400-2,5 C010/110/210 D10 25 838,1100 610 550 АМ 390-400-4,0 C010/110 D10 40 655 585 455 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |